# УТВЕРЖДАЮ

# Директор

# ТОО « Павлодар-Водоканал»

______________ Моисей А.И.

ТОО «Павлодар-Водоканал»

г. Павлодар, ул. Каз. Правды,1

Протокол № 61

об итогах  закупки способом запроса ценовых предложений следующего товара:

вскрытие конвертов, которого  было назначено  10 час. 00 мин. 16.07.2020 года  на   закупку следующих товаров:

| Номер п/п | Наименование закупки способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне) | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос Plury 6/20 | 1 шт. | Насос Plury 6/20 | 253 750,00 | 253 750,00 |
| 2 | Насос погружной канализационный с ножом (измельчителем) | 1 шт. | Погружной насос Flygt NP 3085 SA2-037, ном.мощность 2,4кВт, ном.напряжение 400В, частота 50ГЦ, включая 10 м контрольного силового кабеля | 1 069 285,71 | 1 069 285,71 |
| 3 | Контрольная панель для автоматического управления насосами | 1 шт. | Контрольная панель для автоматического управления 1-м насосами, защита IP65. Уличного исполнения.(Автоматического и ручного исполнения, защита электродвигателя от сухого ход. Атоматическое управление по уровню, защита эл.двигателя при обрыве 3-х фаз, защита по перегрузке по току, защита эл.дыигателя от перекоса фаз) | 490 000,00 | 490 000,00 |

I.Наименование потенциальных поставщиков, предоставивших ценовое предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:  нет

II. Отклоненных ценовых предложений нет

III.  Закупки № 1,2,3 запросы ценовых предложений признать не состоявшейся, так как не предоставлено ни одного ценового предложения. Согласно пп.2) п.112 «Правил…», осуществить закуп способом из одного источника.

Зам. директора по экономике                                                                                                                 Сизова Н.А.

Главный бухгалтер					 	                                                Петрушкина Н. А.

Начальник ПЭО	                                                                                                                                     Милецкая Е.В.

Начальник ОМТС                                                                                                                                    Голубович А.А.