Техническая спецификация № 1

Электроматериалы

| Наименование зап.части | Количество, ед.измерения | Цена за единицу в тенге, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Провод СИП-4 2Х16 | 185 м | 138,00 |
| Гильза изолированная фазная ГИФ 16 | 24 шт. | 758,00 |
| Светильник светодиодный 200в | 7 шт. | 33 514,00 |
| Ремешки кабельные нейлон КСС3*150( 100шт) | 4 уп. | 178,00 |
| Зажим анкерный клиновый РА 25-100 | 12 шт. | 670,00 |
| Зажим прокалывающий ОК-Р2Х | 24 шт. | 647,00 |
| Клемма 3х (0,08-4,0 мм) | 50 шт. | 111,00 |
| Светильник светодиодный 1200 36 в | 2 шт. | 3 393,00 |
| Лампа светодиодная Т8-1200 | 2 шт. | 616,00 |
| Клемма 3х | 14 шт. | 116,00 |
| Коробка распаячная с крышкой КМР-030-031( 83*83*54) | 7 шт. | 142,00 |
| Светильник светодиодный сенсорный РВАН-РС2 | 5 шт. | 2 678,00 |
| Светильник уличный ДКУ 50 Вт | 2 шт. | 11 205,00 |
| Светильник светодиодный С4 1200 | 1 шт. | 3 446,00 |
| Лампа светодид. Т8-1200 20 в 6500К | 2 шт. | 616,00 |
| Клемма 2х(0,5-4,0мм) | 8 шт. | 89,00 |
| Коробка распаячная с крышкой КМР-040-039 (88*40) | 3 шт. | 133,00 |
| Металлорукав Р3-Цх-15(50м) | 2 м | 138,00 |
| Провод ПВС 4*4 | 25 м | 553,00 |
| Провод ПВС 2*1,5 | 35 м | 119,00 |
| Щит ОЩВ-9 63А 9* 16 А | 1 шт. | 19 375,00 |
| Автомат 1Р ВА 47-29 16А | 9 шт. | 313,00 |
| Автомат 3Р ВА 47-29 63А | 1 шт. | 1 250,00 |
| Предохранитель Пн-2-100-С-100А-УЗ | 5 шт. | 348,00 |
| Шина 8*12 мм 125 А | 1 шт | 178,00 |