Техническая спецификация №1

Реактивы, штаммы микробиологические (в ассортименте)

| № п/п | Наименование товаров | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акридиновый жёлтый | 0,02кг |
| 2 | Аммоний молибденовокислый 4-вод Ч 98% ГОСТ 3765-78 | 0,25кг |
| 3 | Калий хлористый ЧДА 99,8% ГОСТ 4234-77 | 0,5кг |
| 4 | Метиловый оранжевый | 0,1кг |
| 5 | Серебро азотнокислое ХЧ 99,9% ГОСТ 1277-75, фасовка 0,05 кг | 0,25кг |
| 6 | Фенолфталеин ЧДА ТУ 6-09-5360-88 | 0,25кг |
| 7 | Гексан ХЧ 99% | 3кг |
| 8 | Калий хромовокислый ХЧ ГОСТ 4459-78 | 0,5кг |
| 9 | СТ Соляная кислота 0,1Н (10 ампул) ТУ 2642-001-33813273-97 | 1кор |
| 10 | Хлороформ ХЧ ТУ 2631-026-78119972-2010 фасовка 1,5 кг | 3кг |
| 11 | СО Алюминий 1 мг/см3 ГСО 7927-2001 НК-ЭК МСО 0306:2002 до 19.12.2024 амп 5 мл | 5шт |
| 12 | СО Нитрит ион 1 мг/см3 ГСО 7021-93 7А-1 МСО 0027:1998 до 20.04.2020. | 5шт |
| 13 | СО Фосфат ион 1 мг/см3 ГСО 7018-93 6А-1 амп 5 мл МСО 0026:1998 до 20.04.2020. | 5шт |
| 14 | СО Фторид ион 1 мг/см3 ГСО 7188-95 2А-1 амп 10 мл МСО0090:1999 до 10.11.2022 | 5шт |
| 15 | Фильтр Красная лента 9 см 100 шт ТУ 2642-001-68085491-2011 | 5п |
| 16 | Кювета стеклянная 20 мм для КФК | 3шт |
| 17 | Кювета стеклянная 50 мм 54*24*37 мм | 5шт |
| 18 | Калий йодистый ЧДА ГОСТ 4232-74 | 10кг |
| 19 | Пипетка Пастера п/э 5 мл 137 мм | 100шт |
| 20 | Чашка Петри с крышкой ЧБН-2 100*20 мм ГОСТ 25336-82 | 80шт |
|  | ИТОГО на сумму: 440 157,00 без НДС |  |