Техническая спецификация №3

Электроматериалы, приборы, аппаратура, радиодетали, осветительная аппаратура

| № п/п | Наименование товаров | Кол-во шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания Б40Вт Е27 230В | 20 |
| 2 | Термоизлучатель Т60Вт Е27 | 40 |
| 3 | Лампа накаливания Б75Вт Е27 230-230В | 40 |
| 4 | Лампа накаливания Б95Вт Е27 230В | 65 |
| 5 | Излучатель тепловой Т 150Вт Е27 240В | 55 |
| 6 | Лампа ДРВ 250Вт Е40 | 15 |
| 7 | Лампа ДРВ 160Вт Е27 | 20 |
| 8 | Лампа газоразрядная ртутная ДРЛ 250 Е40(20) | 25 |
| 9 | Лампа газоразрядная ртутная ДРЛ 400М 400Вт эллипсоидная Е40(32) | 10 |
| 10 | Лампа газоразрядная HWL 250W E40 225V | 10 |
| 11 | Лампа накаливания МО 60Вт Е27 36В | 10 |
| 12 | Изолента х/б 0.4мм*18мм*18,2 (200гр) | 43 |
| 13 | Розетка Заря НН-10 одинарная с/з | 8 |
| 14 | Розетка Заря ВГ-11 двойная с/з | 3 |
| 15 | Розетка Заря НН-11 двойная с/з | 23 |
| 16 | Патрон карболитовый подвесной Е27 | 5 |
| 17 | Коробка распаячная КМР-030-036 пылевлагозащитная. 4 мембранных ввода (65*65*50) | 10 |
| 18 | Переключатель Заря НН-01 | 15 |
| 19 | Автомат 1Р ВА 47-29 10А EKF | 6 |
| 20 | Автомат 1Р ВА 47-29 16А EKF | 5 |
| 21 | Автомат 1Р ВА 47-29 25А EKF | 12 |
| 22 | Вилка электрическая штепс.угловая с заземлением 16А белая | 25 |
| 23 | Клемма СМК 222-412 два отверстия 0,08-2,5 мм2 EKF | 50 |
| 24 | Клемма СМК 222-413 три отверстия 0,08-2,5 мм2 EKF | 20 |
| 25 | Лампа светодиодная низковольтная МО 12Вт шар 4000К Е27 12-36В | 20 |
| 26 | Лампа светодиодная PLED-HP-T120 40W 4000K 3400Lm E27 220/50 | 20 |
| 27 | Лампа светодиодная PLED-SP C37 11W 511 5000K 230/50 | 31 |
| 28 | Лампа PLED-SP A65 20W E27 5000K 230/50 JazzWay | 36 |
| 29 | DAUSCHER ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ т140 55W е27 6500К | 10 |
| 30 | Лампа PLED-SP A65 30W E27 5000K 230/50 JazzWay | 10 |
| 31 | Лампа PLED Т8-1200GL 20w FROST 6500K 230V/50Hz JazzWay | 25 |
| 32 | Лампа газоразрядная ртутная ДРЛ 400М 400Вт эллипсоидная Е40(32) | 5 |
| 33 | Лампа люминесцентная L 58W 765 58Вт Е8 6500К G13 смол. | 5 |
| 34 | Лампа люминесцентная L 36W 765 36Вт Т8 6500К G13 смол. | 9 |
| 35 | Лампа PLED Т8-600GL 10w FROST 6500K 230V/50Hz (стекло) JazzWay | 6 |
| 36 | Лампа PLED-SP A65 20W E27 5000K 230/50 JazzWay | 12 |
| 37 | Лампа PLED-SP A65 30W E27 5000K 230/50 JazzWay | 3 |
|  | ИТОГО на сумму: 337 786,00 без НДС |  |