Техническая спецификация № 5

| Наименование товаров | Количество, ед.измерения | Цена за кг в тенге, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Вентиль шаровый д 15 | 4,000 шт. | 804,00 |
| Кран шаровый ВВ рычаг | 4,000 шт. | 2 591,00 |
| Тройник белый 20 мм | 10,000 шт. | 28,00 |
| Угольник –отвод 20/90 | 40,000 шт. | 18,00 |
| Отвод д25 с резьбой | 4,000 шт. | 408,00 |
| Крепежный хомут белый 20 мм | 34,000 шт. | 9,000 |
| Соединитель для смесителя с планкой 20*1/2 | 1,000 шт. | 619,00 |
| Шуруп 6/80 | 40,000 шт. | 9,000 |
| Муфта белая 20 мм | 12,000 шт. | 16,000 |
| Обводное колено короткое белое 20 мм | 4,000 шт. | 75,00 |
| Мойка стальная эмалированная МСК 500*500 мм | 1,000 шт. | 4 107,00 |
| Смесители 1109 | 1,000 шт. | 114,00 |
| Смесители 1105А | 1,000 шт. | 114,00 |
| Шланг гибкий 40 (смеситель) | 2,000 шт. | 757,00 |
| Труба 20мм | 60 м | 144,00 |
| Унитаз-комп. 45 | 1,000 шт. | 16 272,00 |
| Резиновый уплотнитель д 100/1250 | 1,000 шт. | 178,00 |
| Шланг гибкий 40 | 1,000 шт. | 339,00 |
| Сифон гофра для раковины 3014 | 1,000 шт. | 735,00 |
| Сифон для унитаза С 990 | 1,000 шт. | 743,00 |
| Анкерный болт с гайкой 8*115 | 4,000 шт. | 60,00 |
| Силикон универсальный ,280 мл | 1,000 шт. | 1 378,00 |
| Переходник с нар.резьбой д 20*1/2 | 7,000 шт. | 204,00 |
| Труба со стекловолокном 25 мм | 48,000 м | 289,00 |
| Труба со стекловолокном 50 мм | 124,000 м | 1 154,00 |
| Полуотвод 50 мм 45 гр. | 3,000 шт. | 251,00 |
| Переходник-муфта 25*3/4 | 12,000 шт. | 244,00 |
| Метал.внут.раз.муфта д 25*3/4 | 8,000 | 598,00 |
| Метал.внутр. раз.муфта д 50*1 1/2 | 6,000 шт. | 2 084,00 |
| Отвод 87 гр.белый 25 мм | 30,000 шт. | 31,00 |
| Отвод 87 гр.белый 32 мм | 30,000 шт. | 48,00 |
| Муфта белая 25 мм | 20,000 шт. | 20,00 |
| Муфта белая 40 мм | 45,000 шт. | 64,00 |
| Шаровый вентиль д 25 мм | 9,000 шт. | 568,00 |
| Шаровый вентиль д 50 мм | 5,000 шт. | 5 183,00 |
| Уплотнитель нить 50 м | 1,000 шт. | 983,00 |