Техническая спецификация № 1

Электротовары

| Наименование зап. части | Количество, ед.измерения | Цена за единицу в тенге, без НДС | Общая стоимость товара без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа ДРЛ 250 В | 10 шт. | 888,00 | 8 880,00 |
| Лампа ДРВ 160В | 20 шт. | 643,00 | 12 860,00 |
| Изолента х/б 0,4 мм*18 мм | 18 шт. | 326,00 | 5 868,00 |
| Изолента ПВХ | 45 шт. | 80,00 | 3 600,00 |
| Лампа ДРВ 250Вт | 35 шт. | 1 018,00 | 35 630,00 |
| Розетка НН-10 одинарная | 15 шт. | 202,00 | 3 030,00 |
| Вилка электрическая | 5 шт. | 132,00 | 660,00 |
| Патрон наст.карболит | 5 шт. | 116,00 | 580,00 |
| Переключатель заря НН-01 | 10 шт. | 161,00 | 1 610,00 |
| Автомат ВА 47-29 | 12 шт. | 313,00 | 3 756,00 |
| Лампа Т120 | 20 шт. | 1 919,00 | 38 380,00 |
| Лампа Т8-1200 | 10 шт. | 621,00 | 6 210,00 |
| Термоизлучатель Т230 | 15 шт. | 54,00 | 810,00 |
| Термоизлучатель Т 230-60 | 30 шт. | 55,00 | 1 650,00 |
| Термоизлучатель Т 230-75 | 15 шт. | 55,00 | 825,00 |
| Термоизлучатель Т 230-100-2 | 20 шт. | 55,00 | 1 100,00 |
| Термоизлучатель Т 240-150 | 25 шт. | 85,00 | 2 125,00 |
| Лампа ДРЛ 250 | 10 шт. | 942,00 | 9 420,00 |
| Лампа МО 36-90 | 30 шт. | 75,00 | 2 250,00 |
| Розетка РА 16-225 | 15 шт. | 190,00 | 2 850,00 |
| Розетка белая | 10 шт. | 263,00 | 2 630,00 |
| Лампа люминесцентная | 10 шт. | 205,00 | 2 050,00 |
| Лампа люминесцентная 18 в | 10 шт. | 178,00 | 1 780,00 |
| Патрон Е27 | 10 шт. | 92,00 | 920,00 |
| Лампа светодиодная 11 в | 20 шт. | 263,00 | 5 260,00 |
| Лампа светодиодная 20в | 20 шт. | 441,00 | 8 820,00 |
| Лампа светодиодная 230 в | 20 шт. | 1 150,00 | 23 000,00 |
| Лампа светодиодная 18в | 10 шт. | 510,00 | 5 100,00 |