|  | Утверждаю: Директор ТОО « Павлодар-Водоканал» Моисей А.И. _________________________ |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемого товара

| Номер тендера- 4 |  |
| --- | --- |
| Наименование тендера: Повторный открытый тендер по закупке мембран и автотранспорта |  |
| Номер лота: 1 |  |
| Наименование лота: Лот № 1 -Мембраны Флемион-811 активированные ионообменные сульфокатионные |  |
| Описание лота: 2 комплекта мембран, по 7 штук в каждом марки Флемион-811 |  |
| Дополнительное описание лота: размер мембран 615 мм* 1260 мм |  |
| Количество закупаемого товара: 14 |  |
| Единица измерения: штук |  |
| Место поставки товара: г. Павлодар ул. Каз. Правды,1 |  |
| Срок поставки товара: 15( пятнадцать) рабочих дней |  |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Мембрана расходный материал в электрализе МБ-200.Функциональное назначение для осуществления процесса электрохимического разложения поваренной соли,(ЭЛЕКТРОЛИЗ).Мембрана устанавливается между электродными элементами.Мембрана имеет одностороннюю проходимость, является полностью непроницаемой для газа,исключает смешание водорода и хлора при нормальном ведении тех.процесса |  |

Технический эксперт	Саламбеков С.Б.